### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.07. 2015 г. № 663

г. Верхотурье

Об утверждении программы проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки  которых

подключены к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановления Администрации городского округа Верхотурский от 01.06.2015г. № 563 «Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года», с целью проверки готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Верхотурский к отопительному периоду 2015/2016 годов.

2. Утвердить прилагаемые:

1) состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа Верхотурский к отопительному периоду 2015/2016 годов (далее комиссии);

2) состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (жилые дома) городского округа Верхотурский к отопительному периоду 2015/2016 годов;

3) состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (социальные объекты) городского округа Верхотурский к отопительному периоду 2015/2016 годов;

4) программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов в городском округе Верхотурский (далее - Программа проведения проверки).

3. Комиссиям:

1) провести проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Верхотурский к отопительному периоду 2015/2016 годов, согласно утвержденному Перечню, в соответствии с утвержденной Программой проведения проверки;

2) осуществить оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015/2016 годов в соответствии с разделом 3 и разделом 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», результаты которых оформить актами проверки готовности по форме согласно приложению № 1 к указанным Правилам;

3) при принятии положительного решения в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии выдать паспорта готовности по форме согласно приложению № 2 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 01 ноября 2015 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 15 сентября 2015 года – для потребителей тепловой энергии.

4. Опубликовать настоящее постановление информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский                                                 Ю.В. Першин

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от  06.07.2015г. № 663

«Об утверждении программы

проверки готовности к отопительному

периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих

и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки, которых

подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский»

Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа Верхотурский к отопительному периоду

2015/2016 годов

| Храмцов А.В. | заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по ЖКХ, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Терехов С.И. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский; |
| Целищев С.Г. | Начальник ОСП ООО «Уральская теплоэнергетическая компания», г. Верхотурье |
| Боброва Т.В. | Директор Муниципального унитарного предприятия городского округа Верхотурский «Услуга»; |
| Бахтияров И.Д. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию); |
| Храмцов В.Е. Микишев Е.В. Гаценко А.И. | Начальник 71 ОГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию); Диспетчер Верхотурского участка ОАО «МРСК Урала», депутат Думы городского округа Верхотурский (по согласованию); Государственный инспектор Краснотурьинского территориального отдела Ростехнадзора (по согласованию); |
| Елизарова О.И. | Государственный инспектор отдела по надзору за объектами электроэнергетики и электроустановками потреблений (по согласованию) |

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 06.07. 2015г. № 663

«Об утверждении программы

проверки готовности к отопительному

периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих

и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки, которых

подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский»

Состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (жилые дома) городского округа Верхотурский к отопительному периоду

2015/2016 годов

| Храмцов А.В. | заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по ЖКХ, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Терехов С.И. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский; |
| Талипов Е.А. | Начальник Муниципального казенного учреждения «Жилищно-эксплуатационное управление» городского округа Верхотурский; |
| Лумпова Е.С. | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский; |
| Храмцов В.Е. Микишев Е.В. Гаценко А.И. | Начальник 71 ОГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию); Диспетчер Верхотурского участка ОАО «МРСК Урала» (по согласованию); Государственный инспектор Краснотурьинского территориального отдела Ростехнадзора (по согласованию); |
| Елизарова О.И. | Государственный инспектор отдела по надзору за объектами электроэнергетики и электроустановками потреблений (по согласованию) |

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 06.07. 2015г. № 663

«Об утверждении программы

проверки готовности к отопительному

периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих

и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки, которых

подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский»

Состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (социальные объекты) городского округа верхотурский к отопительному периоду 2015/2016 годов

| Храмцов А.В. | заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по ЖКХ, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Терехов С.И. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский; |
| Головкова Т.В. Полтавский С.Н. | Начальник управления образования Администрации городского округа Верхотурский; Главный врач ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района, депутат Думы городского округа Верхотурский; |
| Лумпова Е.С. Гайнанова Н.А. | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский; Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский; |
| Храмцов В.Е. Микишев Е.В. Гаценко А.И. | Начальник 71 ОГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию); Диспетчер Верхотурского участка ОАО «МРСК Урала» (по согласованию); Государственный инспектор Краснотурьинского территориального отдела Ростехнадзора (по согласованию); |
| Елизарова О.И. | Государственный инспектор отдела по надзору за объектами электроэнергетики и электроустановками потреблений (по согласованию) |

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от  06.07. 2015г. № 663

«О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа Верхотурский

«Об утверждении программы

проверки готовности к отопительному

периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих

и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки, которых

подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский»

Программа

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2015/2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Программа), разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от    12 марта 2013 года № 103.

2. Целью Программы является оценка готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3.Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

1) нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

2) максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3) соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

4) рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

4.Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

1) выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2)  постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

3) четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

4) укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

5) материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

6) выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

5. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов (далее - Комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

6. Непосредственная ответственность за качество организации и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015/2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, возлагается на руководителей организаций.

## Раздел 2. РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

1) Проверка готовности к отопительному сезону осуществляется Комиссией, созданной постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

2)  Комиссия проверяет:

готовность к отопительному периоду  источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

готовность к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства;

готовность жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (приложение № 1), в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;

количество объектов;

сроки проведения проверки;

3) в целях проведения оценки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки готовности, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам оценки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе и выдается Администрацией городского округа Верхотурский, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 4 и 5 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов, разработанными на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в приложениях № 4 и 5 к настоящей Программе, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной настоящей Программой, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период;

4) комиссия имеет право запрашивать от предприятий и организаций письменную и устную информацию, необходимую для работы Комиссии.

## Раздел 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,

ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ

К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С КОМИССИЕЙ

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, указанные в приложении № 6 к настоящей Программе, представляют в Администрацию городского округа Верхотурский в срок до 15 октября  информацию и документы по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 4 к настоящей Программе.

2. Потребители тепловой энергии, указанные в приложении N 6 к настоящей Программе, представляют в теплоснабжающую/теплосетевую организацию и в Администрацию городского округа Верхотурский в срок до 10 сентября документы по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 5 к настоящей Программе.

3. Теплоснабжающая/теплосетевая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при опрессовке внутридомовых сетей и проводит осмотр объектов проверки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с разделом 2 Программы.

## Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены

к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

АКТ № ________

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

_____________ - _____________ гг.

________________________                                                                          "__" _________ 20__ г.,

(место составление акта)                                                                                                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой   проведения  проверки  готовности  к отопительному периоду от "__" _____________ 20__ г., утвержденной __________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__"  __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом  от  27  июля  2010  года  N 190-ФЗ "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности  к  отопительному  периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ______________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

2. ______________________________________________________________________________;

3. ______________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя  потребителя)

Провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

__________________________________________________________________________________;

(произведена/не произведена)

2) тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии,

__________________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3)  утепление  зданий  (чердаки,  лестничные  клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

__________________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4)  трубопроводы,  арматура  и  тепловая  изоляция  в пределах тепловых пунктов

__________________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5) приборы учета тепловой энергии

__________________________________________________________________________________;

(в наличии/отсутствуют)

6)   автоматические   регуляторы   на   систему  отопления  и  горячего водоснабжения

__________________________________________________________________________________;

(в исправном/неисправном состоянии)

7) паспорта на тепловые пункты (при     их     наличии)

__________________________________________________________________________________; (в наличии/отсутствуют);

8)  прямые  соединения  оборудования  тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

__________________________________________________________________________________;

(отсутствуют/имеются)

9) оборудование тепловых пунктов ___________________________________________________;

(плотное/неплотное)

10) пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

__________________________________________________________________________________;                         (установлены/не установлены)

11) задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

__________________________________________________________________________________;

(отсутствует/имеется в размере)

12)  протокол  проверки  знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_________________________________________________________________________________;

(предоставлен/не предоставлен)

13) оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

__________________________________________________________________________________.

(выдержало/не выдержало)

В  ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод   комиссии   по   итогам   проведения   проверки   готовности   к отопительному периоду: __________________________________________________________________________.

Приложение     к    акту   проверки    готовности    к    отопительному периоду_____/____ гг. <*>

Председатель комиссии:                                                               ________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                                            ________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                                                            _______________ / _____________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________ / _____________

(подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

## Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены

к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ________/_______ ГГ.

Выдан ____________________________________________________________________________.

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В   отношении  следующих  объектов,  по  которым  проводилась  проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________________________________________________________________.

2. ________________________________________________________________________________.

3. ________________________________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от  ________N _______________________.

_____________________________ / _______________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

## Приложение № 4

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены

к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ТРЕБОВАНИЯ

ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом "О теплоснабжении".

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

1) укомплектованность указанных служб персоналом;

2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

3) нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

4) первичными средствами пожаротушения.

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

8. Обеспечение качества теплоносителей.

9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

2) соблюдение водно-химического режима;

3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

## Приложение № 5

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены

к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ТРЕБОВАНИЯ

ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (акт промывки системы отопления).

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения (графики ППР с отметкой об их выполнении).

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов (справка или акт).

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (акт повторного допуска приборов учета; акт повторного допуска приборов учета в коммерческую эксплуатацию (после проведения комплексного опробования)).

9. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности (копии паспортов, схем, инструкций).

10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией (справка).

11. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

12. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (справка).

13. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (договор при наличии).

14. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

15. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" (копия договора теплоснабжения).

## Приложение № 6

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены

к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

| № п/п | Предприятие, организация, объект |
| --- | --- |
| Теплоснабжающие предприятия и организации |
| 1. | Индивидуальный предприниматель Бахтияров Ислахат Джалал оглы |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Пермьэнергосервис» |
| 3. | ООО «Уральская теплоэнергетическая компания» |
| 4. | ФКУ ИК-53 ГУФСИН по СО |
| Котельные |
| 1. | Котельная «Северная», г. Верхотурье, ул. Васильевская, 24 |
| 2. | Котельная «БПК», г. Верхотурье, ул. Васильевская, 14 |
| 3. | Котельная «Лесозавод», п. Привокзальный, ул. Чапаева, 29 б |
| 4. | Котельная ул. Фрунзе, 9 |
| 5. | Котельная МАОУ ОШ № 2, г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2 |
| 6. | Котельная МБДОУ «Детский сад № 17» |
| 7. | Котельная МАОУ СОШ № 46 п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 |
| 8. | Котельная МДОУ «Детский сад № 3», г. Верхотурье, ул. Комсомольская,25 |
| 9. | Котельная с. Красная гора, Верхотурский район |
| 10. | Котельная с. Дерябино, Верхотурский район |
| 11. | Котельная с. Кордюково, Верхотурский район, ул. Гагарина, 1 |
| 12. | Котельная в Верхотурском районе, с. Кордюково, ул. Школьная, 7 (Школьная котельная) |
| 13. | Котельная с. Карпунино, Верхотурский район |
| 14. | Котельная с. Прокоп-Салда, Верхотурский район |
| 15. | Котельная «РТПС», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38 |
| 16. | Котельная «Центральная», г. Верхотурье, ул. Воинская, 3 |
| 17. | Котельная «ПАТО», г. Верхотурье, ул. Парковая, 6 |
| 18. | Котельная «Химзавод», г. Верхотурье, ул. Заводская |
| 19. | Котельная «НГЧ», г. Верхотурье, п.Привокзальный, ул. Вокзальная 8 |
| 20. | Котельная «Заводская, п. Привокзальный ,ул. Заводская, 2 |
| 21. | Котельная «ДПМК», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов , 44 |
| 22. | Котельная МДОУ «Детский сад № 24» |
| 23. | Котельная МДОУ «Детский сад № 19» г. Верхотурье,8 Марта ,32 |
| 24. | Котельная МКУ «Актай» Верхотурский район п. Актай, ул. Молодежная |
| Прочие объекты |
| Организации, подведомственные Управлению образования Администрации городского округа Верхотурский |
| Организации, подведомственные Управлению культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский |
| Объекты здравоохранения, подведомственные ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района |
| Многоквартирные дома городского округа Верхотурский |

## Приложение № 7

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены

к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

График

проверки готовности городского округа Верхотурский к

отопительному сезону 2015/2016 годов

| № п/п | Наименование объекта | Ответственное лицо | Адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Бахтияров Ислахат Джалал оглы | Бахтияров Ислахат Джалал оглы |  | 22 сентября 2015г |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Пермьэнергосервис» | Бычков Леонид Сергеевич | г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 4 | 22 сентября 2015г |
| 3 | ООО «Уральская теплоэнергетическая компания» | Целищев Сергей Геннадьевич | г. Верхотурье, ул. Свободы, д. № 7 офис на 2-м этаже | 22 сентября 2015г |
| 4 | ФКУ ИК-53 ГУФСИН по СО | Куртбедин Сергей Тальятович | г. Верхотурье, п. Привокзальный, ул. Свободы, 22 | 22 сентября 2015г |
| 5 | Организации, подведомственные Управлению образования Администрации городского округа Верхотурский | Головкова Татьяна Владимировна | г. Верхотурье, ул. Свободы, 9 | с 17 июля по 30 августа 2015 года |
| 6 | Организации, подведомственные Управлению культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | Гайнанова Надежда Александровна | г. Верхотурье, ул. Ленина, 6 | с 17 июля по 30 августа 2015 года |
| 7 | Объекты здравоохранения, подведомственные ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района | Полтавский Сергей Николаевич | г. Верхотурье, ул. Клубная | с17 июля по 30 августа 2015 года |
| 8 | Многоквартирные дома городского округа Верхотурский | Кордюкова Надежда Аркадьевна | Г. Верхотурье, ул. Советская, 19 | с 17 июля по 10 августа 2015 года |
| Котельные |
| 1 | Котельная «Северная» | ИП Бахтияров И.Д. | г. Верхотурье ул. Васильевская, 24 | 22 сентября 2015г. |
| 2 | Котельная «БПК» | ИП Бахтияров И.Д. | г. Верхотурье ул. Васильевская, 14 | 22 сентября 2015г. |
| 3 | Котельная «Лесозавод» | ИП Бахтияров И.Д.. | г. Верхотурье ул. Чапаева ,29 б | 22 сентября 2015г. |
| 4 | Котельная Фрунзе, 9 | Целищев Сергей Геннадьевич | г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9 | 22 сентября 2015г. |
| 5 | Котельная «ЦРБ» | Полтавский С.Н. | г. Верхотурье пер. Клубный, 4 | 11 августа 2015г. |
| 6 | Котельная МУ «Актай» |  | п. Привокзальный, ул. Молодежная | 30 августа 2015г. |
| 7 | Котельная МОУ «ООШ № 2» | Красных Г.В. | г. Верхотурье ул. Куйбышева, 2 | 30 августа 2015г. |
| 8 | Котельная МУ ДО «Детский сад № 7» | Гилева С.В. | п. Привокзальный ул. Советская, 31 | 30 августа 2015г. |
| 9 | Котельная МОУ «СОШ № 46» | Крамаренко Н.А. | п. Привокзальный ул. Станционная, 11 | 30 августа 2015 г |
| 10 | Котельная МУ ДО «Детский сад № 3» | Сидоров А.О. | г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25 | 30 августа 2015г. |
| 11 | Котельная с. Красная гора | Целищев Сергей Геннадьевич | с. Красная гора | 24 сентября 2015г |
| 12 | Котельная с. Дерябино | Целищев Сергей Геннадьевич | с. Дерябино | 24 сентября 2015г |
| 13 | Котельная с. Кордюково | Целищев Сергей Геннадьевич | с. Кордюково ул. Центральная, 21 | 24 сентября 2015г |
| 14 | Котельная с. Кордюково | Целищев Сергей Геннадьевич | с. Кордюково | 24 сентября 2015г |
| 15 | Котельная с. Карпунино | Целищев Сергей Геннадьевич | с. Карпунино, ул. Школьная, 2 | 24 сентября 2015г |
| 16 | Котельная с. Прокоп - Салда | Целищев Сергей Геннадьевич | с. Прокоп-Салда | 24 сентября 2015г |
| 17 | Котельная «РТПС» | Целищев Сергей Геннадьевич | г. Верхотурье ул. Мелиораторов, 38 | 22 сентября 2015г. |
| 18 | Котельная «Центральная» | Целищев Сергей Геннадьевич | г. Верхотурье ул. Воинская, 3 | 22 сентября 2015г. |
| 19 | Котельная «ПАТО» | Целищев Сергей Геннадьевич | г. Верхотурье ул. Парковая, 6 | 22 сентября 2015г. |
| 20 | Котельная «Химзавод» | Целищев Сергей Геннадьевич | г. Верхотурье ул. Заводская | 22 сентября 2015г. |
| 21 | Котельная «НГЧ» | Целищев Сергей Геннадьевич | г. Верхотурье ул. Вокзальная | 22 сентября 2015г. |
| 22 | Котельная «Заводская» | Целищев Сергей Геннадьевич | г. Верхотурье ул. Заводская, 2 | 22 сентября 2015г. |
| 23 | Котельная «ДПМК» | Целищев Сергей Геннадьевич | г. Верхотурье ул. Мелиораторов, 44 | 22 сентября 2015г. |