АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.07.2022 г. № 535

г. Верхотурье

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов,

подключенных к централизованной бытовой системе

водоотведения городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, подключенных к централизованной бытовой системе водоотведения городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава

городского округа Верхотурский                                                       А.Г.Лиханов

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ АБОНЕНТОВ,

ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БЫТОВОЙ СИСТЕМЕ

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Нормативы состава сточных вод устанавливаются абонентам организации водопроводно-канализационного хозяйства в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованную бытовую систему водоотведения городского округа Верхотурский.

2. Нормативы состава сточных вод (допустимые концентрации загрязняющих веществ) устанавливаются с учетом следующих условий:

- технической и технологической возможностей очистных сооружений централизованной бытовой системы водоотведения по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ;

- обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхотурский;

Таблица № 1

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ АБОНЕНТОВ

(ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ)

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ <*> | Нормативы состава сточных вод (допустимая концентрация загрязняющего вещества), мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | Сухой остаток | 599 |
| 3 | БПК5 | 300 |
| 4 | Хлориды | 1000 |
| 5 | Фосфаты (по Р) | 12 |
| 6 | Сульфаты | 300 |
| 7 | Азот аммония | 50 |
| 8 | Нитрат - ион | 60 |
| 9 | Нитрит - ион | 0,50 |
| 10 | АПАВ | 1,07 |
| 13 | Железо (общ.) <*> | 3 |
| 15 | Нефтепродукты | 10 |
| 16 | ХПК | 500 |

--------------------------------

<*> - растворенная форма