УТВЕРЖДАЮ

И.о.главы Администрации ГОВерхотурский

_______________/В.Ф.Фахрисламов/

«_30__»    сентября  2014 г.

Документация об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить контракт:

на проведение строительного контроля за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в г.Верхотурье»

Заказчик: Администрация ГО Верхотурский

Оператор электронной торговой площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.HYPERLINK "http://www.sberbank-ast.ru/"sberbank-astHYPERLINK "http://www.sberbank-ast.ru/".ru).

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

# Глава1. Приглашение к участию  ……………………………………………. ……….    3

# Глава 2. Информационная карта ………………………………………………………..  21

# Глава 3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта…………..... ……. 26

Глава 4. Техническое задание ………………………………………………………..…  27

Глава 5. Проект контракта………………………………….……………………………. 30

# Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе (далее - Аукцион), полная информация о котором указана в информационной карте Аукциона (далее - Информационная карта), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить  полный комплект настоящей документации об Аукционе (далее - Документация) бесплатно на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений Документации, а также все изменения или дополнения Документации, в случае возникновения таковых.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники аукциона должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений  Документации. Заказчик не несет ответственности в случае не получения такими участниками закупки разъяснений, изменений или дополнений к  Документации.

# Глава II. информационная карта

| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
|  | Адрес официального сайта | http://www.zakupki.gov.ru |
|  | Наименование заказчика, адрес | Администрация городского округа Верхотурский Место нахождения: 624380, г. Верхотурье, Свердловская область, ул. Советская,4 |
|  | Контактная информация | Адрес электронной почты: adm-verchotury@mail.ru Контактное лицо по размещению информации: Литовских Лариса Юрьевна Номер контактного телефона; 8(34389) 2-27-01 Место нахождения: 624380, г. Верхотурье, Свердловская область, ул. Советская,4 |
|  | Информация о контрактном управляющем | - |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | www.HYPERLINK "http://www.sberbank-ast.ru/"sberbank-astHYPERLINK "http://www.sberbank-ast.ru/".ru |
|  | Предмет аукциона в электронной форме | Строительный контроль за строительством объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в г.Верхотурье» в рамках программы «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
|  | Описание объекта закупки | Согласно техническому заданию приложение к аукционной документации |
|  | Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Российская Федерация, Свердловская область, г.Верхотурье, ул.Гагарина 57 Б |
|  | Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Исполнитель приступает к выполнению работ со дня заключения контракта, и выполняет свои функции до сдачи объекта в эксплуатацию . |
|  | Источник финансирования заказа | Бюджет городского округа Верхотурский |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях | 3 422 000 (три миллиона четыреста двадцать две тысячи ) рублей 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта указана с учетом всех затрат, налогов , проездов , сборов и других обязательных платежей связанных с исполнением муниципального контракта |
|  | Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании сводного сметного расчета по строительству объекта и получившего положительное заключение государственной экспертизы от 25 августа 2014 года № 66-1-5-0388-14/14-0279-1. Расчет прилагается. |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не применяется |
|  | Информация о валюте, используемая для формирования цены контракта и расчетов поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Рубль Российской Федерации |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ | Не применяется |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата оказанных услуг по настоящему контракту производится ежемесячно (промежуточный платеж), после оказания Исполнителем услуг, в соответствии с графиком производства подрядных работ, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств. Оплата услуг производится на основании представленных Исполнителем подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ (услуг) и Справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг), предусмотренных действующей нормативной документацией и настоящим контрактом, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в течение 10 банковских дней с момента получения указанных документов. Промежуточные платежи Исполнителю в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Исполнителем и Заказчиком объемов выполненных строительно-монтажных работ на Объекте, в пределах цены настоящего контракта и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год. Стоимость услуг по проведению строительного контроля, подлежащих ежемесячной оплате, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ на Объекте, согласно графику производства работ, который рассчитывается как отношение общей стоимости услуг по настоящему контракту, установленной по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме, к общей стоимости строительно-монтажных работ по строительству Объекта в 2014 году |
|  | Размер обеспечения заявки | 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 34220(тридцать четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, состоять из двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: - согласие участника аукциона на оказание услуг в соответствии с требованиями аукционной документации. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; - документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3,4,5,7,9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |
|  | Инструкция по заполнению заявки и порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | - При заполнении заявки на участие в аукционе на электронной площадке необходимо указать требуемые электронной площадкой сведения, а так же приложить требуемые законом и настоящей документацией документы в электронной форме. - Копии документов должны быть приложены в сканированном виде. При этом заявка и приложенные документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью в соответствии с требованием Закона и регламентом работы электронной площадки. - Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения предусмотренные п. 4.1. настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно. - В случае предоставления недостоверных сведений, заявка на участие в аукционе может быть признана несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа. |
|  | Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок | « » сентября 2014 9:00 час. (время местное) |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | « » октября 2014 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « » октября 2014 года |
|  | Время проведения открытого аукциона в электронной форме | Устанавливается оператором электронной площадки |
|  | Срок подписания контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | 10 % от размера начальной (максимальной) цены контракта 342200 (триста сорок две тысячи двести) рублей 00копеек |
|  | Срок, порядок и требования к обеспечению исполнения контракта | Муниципальный контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом. Обеспечение исполнения контракта осуществляется в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей законодательству РФ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения выбирается победителем аукциона самостоятельно в соответствии с ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Обеспечение должно касаться всех обязательств, предусмотренных контрактом. |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств | Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения муниципального контракта: Получатель: УФК по Свердловской области ГРКЦ БАНКА РОССИИ по Свердловской области г.Екатеринбург (Администрация городского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/сч: 403 0281 0 40000 301 6240 КПП: 664001001 ИНН: 6640001733 БИК: 046577001 ОКВЭД: 75.11.31 ОКАТО: 65212000000 КБК:01011105010040000120 |
|  | Порядок, сроки предоставления участникам разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | Порядок, сроки предоставления участникам разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме в соответствии со статьей 65 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Односторонний отказ от исполнения контракта в соответствии с требованиями положений частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
| 33 | Антидемпинговые меры | Статья 37 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ |
| 33. | Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: - 1. Наличие «Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с Приказом Министерство регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624, наличие всех пунктов обязательно: 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе: 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения 32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи |

# ГЛАВА Ш. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Начальная максимальная цена контракта на осуществление строительного контроля за строительством объекта капитального строительства: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в г.Верхотурье», определена в соответствии c Постановлением Правительства РФ от 20.06.2010 г.  « 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» , сводным сметным расчетом, имеющим положительное заключение  государственной экспертизы №66-1-5-0388-14/14-0279-1 от 25 августа 2014 года  , положительным заключением о достоверности сметной стоимости № 66-1-6-0228-14/14-0279Д-1 от 25 августа 2014 года и составляет 2900000 рублей+НДС18% (52200 рубля 00 копеек)=3422000(три миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей

ГЛАВА IV. техническое задание

Строительный контроль за строительством объекта:

«Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в г.Верхотурье».

Наименование аукциона: строительный контроль с функциями технического заказчика объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в г. Верхотурье, Свердловской области». со следующими технико-экономическими показателями:

Площадь застройки – 1 435,25 м2

Строительный объем – 16 477,57 м3

- в том числе подземной части – 3 648,9 м3

Общая площадь здания – 4 800,85 м2

Этажность – 3 эт.+ техподполье

Количество мест – 300 чел.

Количество групповых ячеек – 12 шт.

2. Место оказания услуг: г. Верхотурье

3. Сроки (периоды) оказания услуг:  с момента подписания Муниципального контракта до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4. Источник Финансирования: средства местного бюджета г. Верхотурье

5.Обязанности Исполнителя при осуществлении строительного контроля на объекте:

- Выполнить входной контроль до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

- В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

- Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов.

- Осуществлять работы (услуги) по строительному контролю в соответствии с условиями проекта муниципального контракта.

- В установленном порядке назначить лиц, ответственных за осуществление строительного контроля при производстве строительно-монтажных работ, специальных работ, качества используемых материалов, конструкций и оборудования на объекте.

- Ежедневно находиться на объекте для контроля за ходом выполнения работ Подрядчиком.

-  Оказывать Заказчику необходимую помощь по вопросам, возникающим в процессе исполнения им своих обязательств.

-   В случае отставания Подрядчика от графика производства работ своевременно информировать об этом  Заказчика.

- При обнаружении отступлений от проекта и (или) использования материалов,
качество которых  не  соответствует требованиям  технических регламентов и иных нормативно правовых актов давать Подрядчику предписания  о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков и информировать об этом Заказчика.

-  По требованию Заказчика представлять информацию  о  ходе  выполнения работ на объекте.

-  Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, вести контроль исполнения Подрядчиком замечаний и предписаний.

- Участвовать в совещаниях на строительной площадке.

- Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объекта и достоверности документирования его результатов.

- Совместно с Подрядчиком ( осуществляющего строительство объекта) освидетельствовать скрытые работы и осуществлять промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Обеспечивать требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

- Проверяет совместно с Подрядчиком ( осуществляющего строительство объекта) соответствие законченного строительством объекта требованиям проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

- По результату проверки (в том числе наличия в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиком работ проверяет и подписывает акты выполненных работ формы КС-2 и проверяет справки стоимости выполненных работ формы .

- В случае выявления непредвиденных работ на объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Заказчиком.

- При обнаружении работ не отраженных в проектной документации, влияющих на безопасность строительства, жизнь и здоровье людей и иные факторы, выставлять предписание о приостановлении работ до полного устранения замечаний, отраженных в предписании.

- Требовать от Подрядчика ( осуществляющего строительство объекта) выполненную в полном объеме и надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, подготовленную в соответствии с требованиями действующего законодательства для ввода объекта в эксплуатацию.

- Участвовать в приемочной комиссии по приемке завершенного строительством объекта в эксплуатацию.

- Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по устранению скрытых недостатков и дефектов, выявленных в ходе гарантийного периода эксплуатации объекта.

- Подготавливать материалы для предъявления претензий Заказчиком Подрядчику, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

- Участвовать совместно с  Заказчиком в судебных инстанциях по рассмотрению жалоб на выявленные в процессе эксплуатации строительные дефекты и контролировать устранение дефектов.

- Осуществлять все иные действия, предусмотренные муниципальным контрактом, а также нормативными документами РФ.

Требования к качеству оказания услуг: Услуги выполняются в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.12.2004 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468

«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;

- СНиП 10-03-2003 Система нормативных документов в строительстве

ГЛАВА V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №____

Строительный контроль за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в г.Верхотурье».

г.Верхотурье                                                                                                «____» __________ 2014 года

Администрации городского округа Верхотурский, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  исполняющего обязанности Главы Администрации городского округа Верхотурский Фахрисламова Владислава Фидарисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________, действующего на основании _________, при наличии свидетельства № _______ от __________   о допуске к видам работ (для исполнения Контракта) в области капитального строительства, которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией ___________________________________________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны,  на основании протокола подведения аукциона в электронной форме №___________ от «___»___________2014г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

Основные термины и  понятия, применяемые в контракте

1.1.   Объект – Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в г.Верхотурье

1.2. Исполнитель – _______________, определенное по результатам открытого аукциона в электронной форме № ____________________ осуществляющее приемку работ  и строительный  контроль за выполнением Подрядчиком работ на Объекте в соответствии с настоящим контрактом.

1.3. Подрядчик – ___________________ (далее по тексту контракта – Подрядчик).

2. Предмет контракта

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя  обязательства по осуществлению работ (услуг) по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в г.Верхотурье» и вводу его в эксплуатацию.

3. Права и обязанности сторон

3.1.Заказчик обязуется:

3.1.1. В течении 3-х дней со дня подписания настоящего контракта предоставить в бумажном виде Исполнителю в производство работ утвержденную и прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию на проведение работ на Объекте, разрешение на строительство, копию акта приема-передачи строительной площадки Подрядчику, а также иную исходно-разрешительную документацию необходимую для осуществления Исполнителем функций  строительного контроля по настоящему контракту (по согласованию).

3.1.2. Проверять соблюдения установленных сроков и полноту выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов.

3.1.3. Осуществлять непрерывный контроль за выполнением работ на Объекте в пределах своей компетенции.

3.1.4. Оказывать Исполнителю необходимую помощь по вопросам, возникающим в процессе исполнения им своих обязательств.

3.1.5. В соответствии с действующим законодательством в случае необходимости направлять в региональную службу государственного строительного надзора извещения  о начале и завершении работ  на Объекте.

3.1.6. В случае необходимости получить заключение региональной службы государственного  строительного надзора  о соответствии Объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

3.1.7. Заказчик вправе осуществлять все действия, предусмотренные настоящим контрактом, а также нормативными правовыми документами РФ.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Выполнить входной контроль до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

3.2.2. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

3.1.3. Осуществлять освидетельствование  скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подписывать акты на скрытые работы.

3.2.3. Проверять соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции.

3.2.4. Выполнять проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства.

3.2.5. Осуществлять работы (услуги) по строительному контролю в соответствии с условиями  муниципального контракта.

3.2.6. В установленном порядке назначить не менее двух лиц (согласно Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468), ответственных за осуществление строительного контроля при производстве строительно-монтажных работ, специальных работ, качества используемых материалов, конструкций и оборудования на объекте.

3.2.7. Оказывать Заказчику необходимую помощь по вопросам, возникающим в процессе исполнения им своих обязательств.

3.2.8. В случае отставания Подрядчика от графика производства работ своевременно информировать об этом  Заказчика.

3.2.9. При обнаружении отступлений от проекта и (или) использования материалов,
качество которых  не  соответствует требованиям  технических регламентов и иных нормативно правовых актов давать Подрядчику предписания  о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков, оставляя запись в журнале общих работ, и информировать об этом Заказчика.

3.2.10. По требованию Заказчика представлять информацию  о  ходе  выполнения работ на объекте.

3.2.11. Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, вести контроль исполнения Подрядчиком замечаний и предписаний.

3.2.12.   Участвовать в совещаниях на строительной площадке.

3.2.13. Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объекта и достоверности документирования его результатов.

3.2.14. Совместно с Подрядчиком (осуществляющего строительство объекта) освидетельствовать скрытые работы и осуществлять промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Обеспечивать требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

3.2.15. Проверяет совместно с Подрядчиком (осуществляющего строительство объекта) соответствие законченного строительством объекта требованиям проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

3.2.16. По результату проверки (в том числе наличия в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиком (осуществляющего строительство объекта) работ, проверяет объемы работ, расценки, суммы и подписывает акты выполненных работ формы КС-2 и проверяет справки стоимости выполненных работ . Несет персональную ответственность за достоверность данных.

3.2.17. В случае выявления непредвиденных работ на объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Заказчиком.

3.2.18. При обнаружении работ не отраженных в проектной документации, влияющих на безопасность строительства, жизнь и здоровье людей и иные факторы, выставлять предписание о приостановлении работ до полного устранения замечаний, отраженных в предписании.

3.2.19. Требовать от Подрядчика выполненную в полном объеме и надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, подготовленную в соответствии с требованиями действующего законодательства для ввода объекта в эксплуатацию.

3.2.20. Участвовать в приемочной комиссии по вводу  завершенного строительством объекта в эксплуатацию.

3.2.21.  Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по устранению скрытых недостатков и дефектов, выявленных в ходе гарантийного периода эксплуатации объекта.

3.2.22. Подготавливать материалы для предъявления претензий Заказчиком Подрядчику, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

3.2.23. Участвовать совместно с  Заказчиком (по согласованию) в судебных инстанциях по рассмотрению жалоб на выявленные в процессе строительства строительные дефекты и контролировать устранение дефектов.

3.2.24. Исполнитель вправе осуществлять все иные действия, предусмотренные настоящим контрактом, а также нормативными документами РФ.

4. Стоимость услуги и порядок её оплаты

4.1. Стоимость оказания Исполнителем услуг строительного контроля по настоящему контракту составляет  ______________ (_________________) рублей

4.2. Оплата оказанных услуг по настоящему контракту производится ежемесячно (промежуточный платеж), после оказания Исполнителем услуг, в соответствии с графиком производства подрядных работ, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств. Оплата услуг производится на основании представленных Исполнителем подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ (услуг) и Справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат,  или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг), предусмотренных действующей нормативной документацией и настоящим контрактом, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в течение 10 банковских дней с момента получения указанных документов.

4.3. Промежуточные платежи Исполнителю в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Исполнителем и Заказчиком объемов выполненных строительно-монтажных работ на Объекте, в пределах цены настоящего контракта и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год.

4.4. Стоимость услуг по проведению строительного контроля, подлежащих ежемесячной оплате, пропорциональна  стоимости выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ на Объекте, согласно графику производства работ, установленной по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме.

5. Срок оказания услуг

5.1. Работы (услуги) по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в г.Верхотурье» выполняются  со дня заключения контракта, и  до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2. Строительно-монтажные работы по строительству объекта  выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, имеющей положительное заключение экспертизы №66-1-5-0388-14/14-0279-1 от 25 августа 2014 года и в  соответствии с технологической последовательностью производства строительных работ в сроки, установленные календарным графиком выполнения работ по строительству объекта.

5.3. Срок действия контракта – до исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 2-х месяцев после завершения строительно-монтажных работ. Согласно статье 425 ГК - окончание срока действия контракта  влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

###### 6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер  штрафа,  определенный  с  учетом  положений законодательства  Российской  Федерации,  устанавливается  в размере 10% цены контракта (согласно ст.34 п.5 44-ФЗ).

6.3. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со следующего дня после истечения срока исполнения. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, уменьшенной на стоимость фактически исполненных Подрядчиком обязательств (согласно ст.34 п.5 44-ФЗ).

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате штрафа. Размер  штрафа,  определенный  с  учетом  положений законодательства  Российской  Федерации,  устанавливается  в размере 2,5% цены контракта.

6.5.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

6.6. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1.   Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные дей

ствия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от воли сторон.

7.2.   При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не

позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

7.3.  По прекращении указанных обстоятельств,  Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишится права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несовременным извещением.

7.4.   Сторона, у которой произошли форс-мажорные обстоятельства, должная в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

7.5.   В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.6.   Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контракта и достижения соответствующей договоренности.

###### 8. Рассмотрение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением контракта.

8.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 10 дней с момента получения претензии.

8.4.  Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

8.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 7.3. контракта, спор подлежит разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

###### 9. Условия и порядок расторжения контракта

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. Обеспечение контракта

10.1. В соответствии с ч. 1, ст. 96 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчиком установлено требование обеспечения контракта в размере  10% от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет 342200 (триста сорок две тысячи двести) рублей 00копеек

10.2. В соответствии с ч. 3. ст. 96 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.3. В случае, если в качестве обеспечения исполнения контракта Исполнителем были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 7 банковских дней с даты исполнения контракта.

10.4. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту:

если Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Исполнителю не возвращаются;

если Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

11.2. Все дополнения к настоящему контракту и изменения настоящего контракта составляются  в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими сторонами.

11.3. Признание не действительным какого-либо из пунктов настоящего контракта не влечет признания недействительным контракта в целом.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон

| Заказчик: Подрядчик: Администрация городского округа Верхотурский 624380, г.Верхотурье, ул. Советская, 4 Тел: 2-13-32/2-26-85. ИНН 6640001733 КПП 664001001 ОКТМО 65709000 ОКПО:04041607 Р/СЧ: 40204810200000126240 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург БИК 046577001, л/сч 03901400010 _________________/ В.Ф. Фахрисламов/ _________________ / / |  |
| --- | --- |