### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2014 г. № 19

г. Верхотурье

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в муниципальном образовании городской округ Верхотурский

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в муниципальном образовании городской округ Верхотурский (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Городского округа Верхотурский                                                В.Ф. Фахрисламов

# Утвержден

Постановлением Администрации

Городского округа Верхотурский

от 16.01. 2014 г. N 19

«Об утверждении плана действий

по ликвидации последствий аварийных

ситуаций в муниципальном образовании

городской округ Верхотурский»

ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. План действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения потребителей муниципального образования городской округ Верхотурский (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц муниципального образования городской округ Верхотурский, энерго- и ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ и иных потребителей при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах централизованного теплоснабжения потребителей и устранения их последствий в течение отопительного периода.

1.2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, энерго- и ресурсоснабжающими организациями, строительно-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в условиях ликвидации аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения в течение отопительного периода.

1.3. В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания населения в жилых помещениях, функционированию социально значимых объектов и иных потребителей услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и отопления.

"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание инженерных систем, с использованием которых потребителю и населению предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

"потребитель" - юридическое или физическое лицо, использующее коммунальные услуги;

"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная и горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг.

1.4. Основной задачей муниципального образования городской округ Верхотурский, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса городского округа Верхотурский является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.

1.5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Взаимодействие Администрации городского округа Верхотурский, диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций определяется в соответствии с действующим законодательством и локальными документами организаций жилищно-коммунального комплекса по согласованным действиям диспетчерских служб.

1.7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целью Плана является:

устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в течение отопительного периода;

координация и своевременная мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей;

снижение количества и масштаба технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей и минимизация их последствий.

2.2. Задачами Плана является:

своевременная и эффективная организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в отопительный период;

обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально значимых объектов в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации;

мобилизация, при необходимости, сил и средств муниципального образования, координация их действий, путем формирования оперативных штабов, применения материально-технических, производственных и кадровых резервов;

обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энерго- и ресурсоснабжения к действиям в условиях аварийных ситуаций.

## 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ОБЪЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

- 30 котельных;

- 26 скважин;

- 58,3 км сетей водоснабжения;

- 7,4 км. сетей водоотведения;

- 68,8 км. сетей теплоснабжения;

3.  128 ТП, 773 км сетей электроснабжения.

5. 1 ГРП, 7 ГРШ, 54,138 км сетей газоснабжения.

6. 1 УК осуществляющих управление и обеспечивающих эксплуатацию жилищного фонда,  684 МКД.

### ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Нормативная продолжительность отопительного периода 236 дней.

Средняя фактическая продолжительность отопительного периода (за последние 3 года): 240 дней.

Нормативная среднемесячная температура наружного воздуха в течение отопительного периода: - 6,8 град. C.

Фактическая среднемесячная температура наружного воздуха в течение отопительного периода (за последние 3 года):

Октябрь              +0,7 град. C.

Ноябрь               - 7,9 град. C.

Декабрь             -15,1 град. C.

Январь              -17,3 град. C.

Февраль             -15,1 град. C.

Март                 -7,7 град. C.

Апрель               +2,3 град. C.

Среднемесячная       -6,8 град. C.

### 7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

| N п/п | Наименование организации (формирования), юр. адрес, телефон | Руководитель | Планируемое количество специалистов | Планируемое количество автомобильной, тракторной, специальной техники | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ |  |
| 1 | МУП «Услуга» 624380, Свердловская область, г. Верхотурье ул. Васильевская, 17 89089058234 | Кордюкова Надежда Аркадьевна | Всего - 8 Смена 4 | Автомобильной - 1, тракторной (дорожно- строительной) - 1, специальной - 3 | Водоснабжение, водоотведение , теплоснабжение |
|  | ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА СЕТЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 2 | Верхотурское подразделение ОАО "МРСК - Урала" филиал Свердловэнерго ПО Серовские электрические сети Верхотурский РЭС 624380, г.Верхотурье, ул. Совхозная ,26 (3489) 2-17-95, | Смагин Артем Владимирович | Всего - 30 Смена - 6 | Автомобильной - 3, тракторной (дорожно- строительной) - 2, специальной - 2 | Обслуживание сетей электро- снабжения, наружное освещение |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ |  |
| 3 | ИП Бахтияров И.Д. | Бахтияров Ислахат Джалал оглы | Всего - 3 Смена - 2 | Автомобильной - 1, Специальная - 5 | теплоснабжение |
| 4 | ИП Неганов С.В. | Неганов Сергей Викторович | Всего - 3 Смена - 2 | Автомобильной - 1, специальной - 5 | теплоснабжение |
| 5 | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский 624380, Свердловская область г. Верхотурье , ул. Ленина, 19 (34389) 2-27-50 | Боброва Татьяна Владимировна | Всего - ____ Смена - ____ | Автомобильной – 1, Специальной - 3 | Обслуживание жилья |

## 4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА СЕТЯХ И ОБЪЕКТАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

4.1. В зависимости от характера и масштаба технологического нарушения или аварийной ситуации на сетях и объектах централизованного теплоснабжения, а также вероятных последствий должностными или производственно-технологическими инструкциями должен быть предусмотрен определенный порядок действий дежурно-диспетчерского персонала.

4.2. При оценке вероятных последствий устранения технологических нарушений необходимо учитывать следующую расчетную динамику последствий в жилом фонде и на социально значимых объектах:

| N п/п | Наименование технологи- ческого нарушения | Время на устра- нение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 град. C | -10 град. C | -20 град. C | Ниже -20 град. C |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

4.3. Устранение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

4.4. При возникновении аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения дежурно-диспетчерские службы теплоснабжающих, теплосетевых, теплопроизводящих и теплопотребляющих организаций осуществляют действия, предусмотренные соответствующими инструкциями и регламентами для таких ситуаций, в том числе по оперативному информационному взаимодействию между собой. После оценки сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, ответственным лицом организации, эксплуатирующей аварийный объект, принимаются решения по ликвидации аварии и организации ремонтно-восстановительных работ.

4.5. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которой находятся аварийный объект теплоснабжения. Работы ведутся посменно, в круглосуточном режиме.

4.6. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС городского округа Верхотурский.

Оперативная информация о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ представляется по рекомендуемой форме (Приложение).

4.7. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств руководитель работ докладывает главе Администрации городского округа Верхотурский.

4.8. При угрозе возникновения, в результате аварии в системе теплоснабжения, чрезвычайной ситуации координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Для оперативности решения вопросов из состава комиссии может быть сформирован оперативный штаб.

4.9. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и возможные последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушение подачи теплоснабжения производителями тепловой энергии | Длительное прекращение подачи электроэнергии, топлива, воды | Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности использования иного источника теплоснабжения | объектовый |
|  |  | Прекращение циркуляции в локальной замкнутой системе теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | локальный |
|  | Нарушение работы (повреждение) технологического оборудования | Временное локальное снижение отпуска тепловой энергии части потребителей при возможности использования иного источника теплоснабжения | объектовый |
|  |  | Значительное длительное снижение отпуска тепловой энергии потребителям в локальной замкнутой системе теплоснабжения | локальный |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности дублирования поврежденного участка сети | объектовый |
|  |  | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | локальный |

4.10. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне (территориальный, локальный) осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Верхотурский, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования (ЕДДС);

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

4.11. По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Верхотурский ЕДДС через систему оповещения и информирования доводит до населения информацию о сложившейся обстановке и предпринимаемых мерах.

4.12. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий при устранении аварийных ситуаций на подземных коммуникациях, должны производиться в соответствии с утвержденным порядком проведения земляных работ на территории муниципального образования городской округ Верхотурский.

4.13. Действия служб и организаций осуществляется в соответствии и в сроки с утвержденным Планом действий городского звена областной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Верхотурский.

## Приложение

к Плану действий при ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в муниципальном образовании

городской округ Верхотурский

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О НАРУШЕНИЯХ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

| NN п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 2. | Место нарушения (наименование объекта, участка сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 3. | Причина нарушения |  |
| 4. | Характер повреждений |  |
| 5. | Количество потребителей, попавших под ограничение ресурсоснабжения, в том числе: зданий и сооружений (в т.ч. жилых); социально значимых объектов; население; объекты жизнеобеспечения |  |
| 6. | Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 7. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 8. | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час м3/сут. |  |
| 9. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10. | Принимаемые меры по восстановлению ресурсоснабжения потребителей (в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 11. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 12. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |